## Лист1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА
№ 83 по Печорскому проспекту.
Общие сведения о доме
Адрес |  | Печорский проспект д.83
Год постройки |  | 1982
Вид здания |  | кирпичный
Количество этажей |  | 5
Количество подъездов |  | 7
Количество квартир |  | 89
Общая площадь квартир, кв. м |  | 4589.6
Общая площадь дома с подвалом |  | 6010.6
Жилая площадь, кв.м |  | 2779
Тип входной двери |  | филенчатые
№ п/п | Наименование конструктивных элементов |  | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)
1 | 2 |  | 3
Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома
1 | Фундамент |  | железобетонный
2 | А. Наружные, внутренние капитальные стены |  | кирпичные
| Б. Перегородки |  | деревянные
3 | Перекрытия | чердачные | железобетонные
междуэтажные
подвальные
4 | Кровля |  | совмещенная
5 | Полы |  | дощатые
покрашенные
6 | Проемы | оконные | двухстворчатые
|  | дверные | простые филенчатые
7 | Отделочные | внутренняя отделка | штукатурка,побелка,покраска
8 | Инженерные сети и коммуникации | центральное отопление | от групп. котельной
|  | электроосвещение | скрытая проводка
|  | водопровод | трубы стальные
|  | канализация | трубы чугунные
|  | горячее водоснабжение | центральное
|  | газоснабжение | центральное