УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Импульс»

_____________Г.В. Кургузова

«____»________________2018г.

План

текущего ремонта жилищного фонда на 2019 год

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего | Квартал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Общестроительные работы |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 208 | 36 | 60 | 76 | 36 | Соц 80-55 – течь над балконной дверью Соц 82-15 течь в комнате Печорский 100-29 - течь с кровли в туалете Печорский 100-19 - течь в кухне, туалете, ванной Социалистическая 80-45 –течь кровли Соц 80-69 – течь в комнате, кухне, балкон Соц 80-83 – течь в кухне над окном, в подъезде Печорский 74-24 - течь в комнате Печорский 74-14 - течь во 2-м подъезде Социалистическая 82-115- течь в кухне Социалистическая 82-112- течь в кухне Социалистическая 82-45- течь в кухне Социалистическая 82-69- течь в кухне |
| 2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 573 |  | 266 | 307 |  | Социалистическая 78-32 Социалистическая 78- 48 Булгаковой 4-72 Печорский 112-86 Социалистическая 92-74 –течь кровли по всей квартире Социалистическая 92а-57-течь в спальне Социалистическая 88-30- течь в подъезде Печорский 87-20 - течь кровли в кухне, зале Гагарина 53-16- течь в комнатах, кухне Гагарина 53-97- течь кровли над квартирой Социалистическая 88-15- течь в зале, прихожей Социалистическая 88-74- течь в комнате, кухне Печорский 79-210 - течь в прихожей Гагарина 53-100- течь в коридоре и подъезде Речная 10-18 – течь в туалете, кухне подъезде Гагарина 53-50 – течь в кухне, зале Печорский 112-85 - течь в ванной Печорский 94-33 – течь кровли в подъезде Печорский 87-17 – течь кровли в прихожей Социалистическая 92-55- течь кровли в 4 подъезде Печорский 88-16 – закрепить лист металла на кровле Социалистическая 88-16- закрепить лист железа на кровле Социалистическая 88-88- течь над окном в зале, над входной дверью Социалистическая 92-59- течь кровли в прихожей, ванной Гагарина 53-63 – течь в кухне, зале Социалистическая 78-91 Социалистическая 78-61 Социалистическая 74-66 Речная 10-68 – течь в туалете |
| 3 | Ремонт чердачных помещений: -Ремонт люков выхода на крышу -Ремонт слуховых окон | шт. шт. | 1 |  | 1 |  |  | Печорский, 79-130 –течь из люка выхода на крышу и площадку |
| 4 | Ремонт вент.каналов | шт. | 5 |  | 3 | 2 |  | Социалистическая 82-64 Социалистическая 82-99 Печорский 79- 37 – весь стояк в подъезде Речная 10-68 Печорский 79- 240 – (короб) |
| 5 | Ремонт фасада: -штукатурка -окраска -окраска газопровода | м2 м.п. | 18 |  | 18 |  |  | Гагарина 53-16 Социалистическая 78-32 |
| 6 | Герметизация стыков панелей стен и температурных швов | м.п | 104 |  |  | 104 |  | Печорский проспект,94-15 Печорский проспект,94-8 Социалистическая 92а-37 ул. Речная, д. 10 – 4 Социалистическая 82-112 Социалистическая 80-113 Социалистическая 78-85 - температурный шов Социалистическая 82-6 |
| 7 | Утепление дверных проемов | шт. | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 8 | Остекление | м2 | 101 | 20 | 30 | 31 | 20 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 9 | Ремонт лестничных клеток | п-д | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Печорский 100 (2,3,6 подъезды) |
| 10 | Косметический ремонт подъездов |  | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | Печорский 83- 62 (6 подъезд) Социалистическая 72-54- (4подъезд) Социалистическая 78 - 45 (3 подъезд) Социалистическая 78 - 27 (2 подъезд) Социалистическая 92-6 подъезд Социалистическая 92-4 подъезд (ремонт тамбура, окраска оконных блоков) Печорский 79 – 3 подъезд Социалистическая 92а-4 подъезд\ Социалистическая 84а-1 подьезд (I квартал),2,3 (II квартал),4,5 (III квартал), 5 (IV квартал) |
| 11 | Установка поручней перед входами в подъезд | шт. | 4 |  | 2 | 2 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 12 | Ремонт крылец | шт. | 7 |  | 4 | 3 |  | Печорский 100 (2 подъезда) Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 13 | Ремонт козырьков | шт. | 16 |  | 10 | 6 |  | Социалистическая 86-3 подъезд Печорский 94-96 – течь в тамбуре на домофон Печорский 74-3 подъезд Печорский 100 (подъезд с 1 по 6) – течь козырька, подъезда Социалистическая 72-32- течь с козырька на вход дверь Печорский 79-10 подъезд – сломано примыкание Социалистическая 84а-78-5 подъезд Печорский 94-77 – течь в тамбуре Социалистическая 72-20- течь с козырька Печорский 88-31 -1 подъезд Печорский 87-5 подъезд |
| 14 | Ремонт балконных плит |  | 17 |  | 9 | 8 |  | Социалистическая 84-97 Социалистическая 80-81 – течь балкона Социалистическая 82-3 подъезд Печорский 87-17 Социалистическая 82-15 - течь на балконе Печорский 94-36 - течь на балконе Гагарина 53-63 – течь на балконе Гагарина 53-50, – течь на балконе Гагарина 53-65 – течь на балконе Гагарина 53-35 – течь на балконе Печорский 87-65 – течь на балконе Социалистическая 80-15 – течь с балкона 5 эт. на 4 эт. Социалистическая 80-25 – течь по балкону Социалистическая 80-55 – течь над балконной дверью Социалистическая 88-56 - течь на балконе (возможно лопнула плита) Гагарина 53-16 – течь на балконе Социалистическая 92а-58 |
| 15 | Ремонт отмостки | м² | 5 |  | 3 | 2 |  | Печорский 100 Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 16 | Ремонт и обустройство детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях | шт. | 5 |  | 3 | 2 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 17 | Устройство или ремонт наружного освещения | шт. | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 18 | Санитарную обрезку, вырубку деревьев и кустарников. | дом | 27 |  | 15 | 12 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 19 | Ремонт, устройство отдельных объектов и сооружений (скамеек возле подъездов) | шт. | 27 |  | 15 | 12 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 20 | Замена урн | шт. | 16 |  | 8 | 8 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 21 | Устройство и ремонт газонного ограждения | м.п. | 12 |  | 6 | 6 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 22 | Очистка кровли от снега | м2 | 3000 | 2000 | 500 |  | 500 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| Электромонтажные работы |
| 23 | Восстановление освещения подвального помещения | м.п. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 24 | Смена осветительной эл. проводки, устранение частичных разрушений | м.п. | 110 | 20 | 30 | 30 | 30 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 25 | Смена ламп накаливания | щт. | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 26 | Смена светильников | шт. | 54 | 10 | 10 | 14 | 10 |  |
| 27 | ППР по графику | шт. |  |  |  |  |  | Согласно графика проведения ППР на 2019 год. |
| Сантехнические работы |
| Отопление |
| 28 | Смена трубопровода отопления | м.п. | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 29 | Смена запорной арматуры: -вентиля, краны -задвижки | шт. | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 30 | Смена отопительных приборов (радиатор) | шт. | 5 |  | 2 | 3 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 31 | Ревизия запорной арматуры: -вентиля, краны -задвижки | шт. | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 32 | Теплоизоляция трубопроводов | м.п. | 80 | 10 | 30 | 30 | 30 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 33 | Промывка системы отопления | дом | 27 |  | 7 | 20 |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| Горячее водоснабжение |
| 34 | Смена трубопровода ГВС | м.п. | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |
| 35 | Смена запорной арматуры: -вентиля, краны -задвижки | шт. | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 36 | Ревизия запорной арматуры: -вентиля, краны -задвижки | шт. | 190 | 20 | 20 | 120 | 30 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 37 | Прочистка трубопровода | м.п. | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| Холодное водоснабжение |
| 38 | Смена трубопровода ХВС | м.п. | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 39 | Смена запорной арматуры: -вентиля, краны -задвижки | шт. | 100 | 20 | 20 | 40 | 20 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 40 | Ревизия запорной арматуры: -вентиля, краны -задвижки | шт. | 260 | 50 | 90 | 80 | 40 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 41 | Прочистка трубопровода | м.п. | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| Ремонт внутренней канализации |
| 42 | Смена трубопровода | м.п. | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 43 | Прочистка трубопровода | м.п. | 800 | 2002 | 200 | 200 | 200 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 44 | Чеканка канализационных стыков | шт. | 150 | 45 | 45 | 30 | 30 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 45 | Прочие виды работ (непредвиденные) | % | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |

*По окончании 1 квартала 2019 года, в срок до 10 апреля 2019г., будут внесены дополнения в ПЛАН  текущего ремонта жилищного фонда на 2019 год.

Инженер ПТО                                                     А.А. Рочев